WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,
INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
KATEDRA AUTOMATYKI I ROBOTYKI

Praca dyplomowa inżynierska

System wizyjny wspomagający zdalną obsługę paneli operatorskich

Vision system supporting remote usage of control panels

Autor: Kamil Machoń
Kierunek studiów:	Automatyka i Robotyka
Opiekun pracy: Dr inż. Piotr Pawlik

Kraków, 2019

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z późn. zm.): „ Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.”, a także uprzedzony o odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) „Za naruszenie przepisów obowiązujących
w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej „sądem koleżeńskim”, oświadczam, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem(-am) osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem(-am) ze źródeł innych niż wymienione w pracy.
<podpis dyplomanta>
Spis Treści
1)Wstęp
2)Opis manipulatora
3)Algorytmy wizji komputerowej
-3.1 Wstępna obróbka obrazu z kamery
-3.1.1 Korekta bieli
-3.1.2 Korekta perspektywy
-3.2 Detekcja i śledzenie kropki lasera
-3.3 Wykrywanie i rozpoznawanie obiektów w scenie
-3.3.1 Histogram zorientowanych gradientów
-3.3.2 K-najbliższych sąsiadów
-3.3.3 ?Jakaś sieć neuronowa?
4)Wstępna analiza panelu operatorskiego i otoczenia
-4.1 Znalezienie obszaru zainteresowania
-4.2 Określenie pozycji i orientacji łazika względem panelu operatorskiego
-4.3 Korekta obrazu
-4.4 Znalezienie przestrzeni roboczej manipulatora
5)Detekcja kluczowych elementów panelu operatorskiego
-5.1 wykrycie klawiatur i przycisków
-5.2 wykrycie innych ruchomych elementów panelu operatorskiego
6)Sterowanie manipulatorem z wizyjnym sprzężeniem zwrotnym
-6.1 Autonomiczny ruch manipulatora
-6.2 Obsługa przycisków i klawiatur
-6.3 Obsługa przełączników, zaworów, pokręteł
7)Podsumowanie
8)Bibliografia

Wstęp

Celem pracy jest częściowa automatyzacja obsługi panelu operatorskiego przez manipulator zamieszczony na mobilnym robocie. Aplikacja tworzona była z myślą o zawodach łazików marsjańskich, gdzie jedną z konkurencji jest obsługa paneli zwierających pokrętła, klawiatury oraz różnego typu przełączniki. W przypadku zdalnego sterowania robotem, przy ograniczonej wizji z kamer wykonywanie precyzyjnych operacji manipulatorem jest procesem trudnym i czasochłonnym. Przedstawione poniżej rozwiązania mogły by znacznie ułatwić pracę operatorowi, lub nawet całkowicie wykonać za niego zadanie.
Aplikacja składa się z szeregu algorytmów wizyjnych umożliwiających zebranie informacji o scenie oraz sterujących manipulatorem. W pierwszej kolejności wykrywany jest obszar zainteresowania, czyli panel operatorski z którym chcemy pracować. Następnie określana jest pozycja i orientacja robota względem panelu, a na obrazie wykonywane są algorytmy korygujące zniekształcenia perspektywiczne i rekonstruujące płaskie elementy sceny. Na tak przygotowanym obrazie podejmowana jest próba detekcji obiektów które manipulator mógłby obsłużyć (np. klawiatury, pokrętła, przełączniki). Po zebraniu informacji o panelu i poleceń od operatora, przeprowadzana jest pełna operacja manipulatorem, bądź ustawienie manipulatora w pozycji i orientacji, z której operator najłatwiej przeprowadzi akcję samodzielnie.

3.1.1 Korekta Bieli
Jednym z problemów napotykanym w algorytmach wizji komputerowej jest oświetlenie sceny. Nierównomierność oświetlenia, oraz barwa światła padającego na obiekty sprawia, że na kolory na fotografii często znacząco różnią się od rzeczywistych. System wizyjny człowieka bez większego poroblemu radzi sobie z korektą odchylenia koloru spowodowanego przez nierównomierne oświetlenie, lub barwę padającego światła. Zdolność tę nazywamy stałością kolorów. Dla maszynowych systemów zagadnienie to nie jest jednak trywialne i wymaga zastosowania algorytmów korekcji kolorów. Poniżej przedstawiam kilka możliwych algorytmów wzorując się na opracowaniu [numer].

Pierwszy z algorytmów znany w literaturze pod nazwą „Gray World Assumption” zakłada, że każdy z kanałów obrazu uśrednia się do szarego koloru po zliczeniu wszystkich pikseli obrazka. Obserwując histogram obrazka, czyli wykres przedstawiający ilość danego koloru zauważamy często, że jeden z kanałów jest przesunięty w stronę wysokich wartości. Jedną z przyczyn może byś oświetlenie sceny światłem o odpowiadającej barwie. Przykład takiej sytuacji widoczny jest na zdjęciu [numer], gdzie scena oświetlona jest światłem o ciepłej barwie co skutkuje przesunięciem histogramu czerwonego kanału jak na wykresie [numer]. Algorytm wymaga policzenia średniej wartości wszystkich pikseli, jak i średniej wartości pikseli poszczególnych kanałów. Następnie kanały skalowane są zgodnie z podanymi niżej równaniami.
l = {sum from{i = 0} to{N} sum from j = 0 to M R_{ i,j} +G_{i,j}+B_{i,j} } over {3NM} ,
l_0 = {sum from{i = 0} to{N} sum from j = 0 to M R_{ i,j} } over {NM} , ~~~~~ l_1 = {sum from{i = 0} to{N} sum from j = 0 to M G_{ i,j} } over {NM} ,~~~~~ l_2 = {sum from{i = 0} to{N} sum from j = 0 to M B_{ i,j} } over {NM}
Gdzie R, G i B to kanały obrazu odpowiadające za odpowiednie kolory. Powyższe parametry dla zdjęcia [numer] wyniosły.
l = 128.23, ~~~~~l_0 = 180.22~~~~~l_1=105.41~~~~~l_2=99.05
Widzimy zatem, że dla kanału R średnia wartość jest znacznie wyższa od średniej pozostałych kanałów. Wartości wszystkich pikseli są następnie przemnażane przez iloraz średniej całego obrazka i średniej danego kanału.
O_{ i,j,k } = I_{ i,j,k } * l over l_k, ~~forall i,j,k
Gdzie O jest obrazem po korekcji, I obrazem modyfikowanym, k numerem kanału, a (i,j) współrzędnymi piksela. Na zdjęciu [numer] możemy zaobserwować jak algorytm wpłynął na obrazek, oraz jego histogram.
Istnieje również wersja algorytmu w której modyfikowany jest jedynie kanał o największej średniej, czyli kanał którego kolorowi odpowiada światło oświetlające scenę.
{O_{ i,j,k } = I_{ i,j,k } * l over{ max(l_0 , l_1 , l_2)}}, ~~forall i,j, ~~k->l_k=max( l_1 , l_2 , l_3 ) newline O_{ i,j,p } = I_{ i,j,p}, ~~forall i,j, ~~p = \{ 0,1,2 \} / \{ k \}
Efekt działania tej wersji algorytmu widoczny jest na zdjęciu [numer]
Algorytm „Gray World” jest jednym z najstarszych i najprostszych w implementacji algorytmów korygujących kolor zdjęcia. Mimo, że w części przypadków sprawdza się on wystarczająco dobrze często efekt nie są jednak wystarczająco dobre. Brak spełnienia założenia algorytmu o uśrednianiu się do szarości, wiele różnych źródeł oświetlających scenę, lub prosty obraz o niewielkiej różnorodności są przeszkodami, które uniemożliwiają skuteczną korekcję.

Kolejnym analizowanym algorytmem jest rozciąganie kontrastu obrazu. Polega on na założeniu, że najjaśniejszy element obrazu nie jest biały, a najciemniejszy czarny ze względu na barwę światła oświetlającego scenę. Implementacja polega na przeszukaniu obrazu celem znalezienia najmniejszej i największej wartości piksela każdego kanału i przeskalowania wszystkich wartości do otrzymanego w ten sposób przedziału.
u_k = max( I_{i,j,k} ), ~~d_k = min( I_{i,j,k} ), ~~forall i,j,k newline O_{ i,j,k } = {I_{ i,j,k } -d_k} over { u_k-d_k }*255, ~~forall i,j,k newline
Gdzie (uk, kk) to maksymalna i minimalna wartość kanału k, I jest obrazem wejściowym, natomiast O obrazem wynikowym algorytmu.
Praktyczne testy wykazały, że znacznie lepsze wyniki można otrzymać poprzez znalezienie średniej z 3% maksymalnych i minimalnych wartości jako parametry skalowania obrazu. Wynika to z faktu, że bardzo często na obrazie pojawiały się pojedyncze piksele o wartościach granicznych (255 lub 0, które są wartościami granicznymi w dla kanałów o ośmiobitowej rozdzielczości), co skutkowało całkowitym brakiem wpływu na obraz wejściowy. Parametry uk i dk dla zdjęcia [numer] wyniosły.
u_k = [ matrix{54.71 # 12.46 # 78.82} ], ~~~~~ d_k=[ matrix{190.20 # 209.09 #245.34} ]
Algorytm rozciągania kontrastu pomimo swojej prostoty zwraca zadowalające wyniki dla większości testowych obrazów. Pozytywną cechą tego rozwiązania jest również fakt, że nawet dla wyjątkowo wymagających przypadków, dla których bilans kolorów nie został wykonany wystarczająco dobrze nie zauważono negatywnego wpływu na jakość obrazu wejściowego jak miało to miejsce w przypadku algorytmu „Gray World”. Zdjęcie [numer] pokazuje obraz po korekcie barw wraz z jego histogramem.

3.1.2 Korekta Perspektywy
Korekta perspektywy będąca algorytmem transformacji 2d wykonywanym na obrazie ułatwia analizę sceny, której płaszczyzna nie jest prostopadła do płaszczyzny urządzenia dokonującego akwizycji. Umożliwia odtworzenie płaskiej sceny znacząco ułatwiając analizę i detekcję kształtów (np. widoczny na zdjęciu nieregularny czworokąt po korekcji zniekształceń perspektywicznych będzie tak jak w rzeczywistości prostokątem). Wizualizację tego problemu możemy zaobserwować na pochodzącej z książki Muralidhara Rangaswamy [numer] ilustracji [numer].
Transformacja perspektywiczna ma postać:

Ilustracja [numer]. Wizualizacja zaburzenia perspektywicznego [numer]
h(x) = Hx
Gdzie H to macierz homografii odpowiedzialna za przekształcenie współrzędnych piksela x w nowy układ współrzędnych. Transformacja perspektywiczna składa się z transformacji podobieństwa (Hs), transformacji afinicznej (Ha). Są to operacje hierarchiczne, gdzie każda kolejna operacja posiada większą liczbę stopni swobody.
H_p owns H_a owns H_s
Transformacja podobieństwa składa się z macierzy rotacji R, wektora przesunięcia t, oraz parametru skalowania równokierunkowego s. Operacja ta ma cztery stopnie swobody i umożliwia obrócenie rozpatrywanego obiektu o kąt θ, przesunięcie go o w obu osiach, oraz proporcjonalną zmianę jego wymiarów.
H_{ s } = left [ matrix{ s cos(%theta) # -s sin(%theta) # t_{x} ## s sin(%theta) # s cos(%theta) # t_{y} ## 0 # 0 # 1 } right ] = left [ matrix{ s R # t ## bold 0 ^{T} # 1 } right ]

Transformacja afiniczna (transformacja podobieństwa) ma sześć stopnie swobody i odpowiada za zmianę kątów pomiędzy sąsiadującymi bokami o kąt Φ skutkując deformacją obiektu. Transformacja podobieństw jest operacja liniową, niezmienne pozostają zatem własności takie jak równoległość prostych, lub zachowanie stosunku pól figur. Macierz tej operacji dana jest wzorem:
H_{ a} = left [ matrix{ A # t ## bold 0^T # 1 } right ], ~~~~~A = R(%theta) R(-%phi) D R( %phi ), ~~~~~ D= left [matrix{ %lambda_1 # 0 ## 0 #%lambda_2 } right]
Gdzie macierze R( +- %phi ) odpowiadają za kierunek skalowania, a parametry %lambda_1 , %lambda_2 są współczynnikami skalowania.
Transformacja perspektywiczna wprowadza dwa dodatkowe stopnie swobody poprzez zastosowanie nieliniowego obrotu oraz przesunięcia za które odpowiedzialny jest wektor v^ bold T . Finalna macierz dana jest wzorem:
H = left [ matrix{ A # t ## v^ bold T# %upsilon } right ]
Warto zauważyć, że w macierzy H istotny jest jedynie stosunek między elementami, a nie ich wartość. W miejsce parametru υ nie została wpisana stałą wartość jedynie ze względu na osobliwości które mogłyby się wtedy pojawić.
Niezbędne do obliczenia macierzy projekcji są przynajmniej 4 punkty znajdujące się na płaszczyźnie, na której chcemy wykonać transformację oraz 4 punkty w docelowym układzie współrzędnych które będą im odpowiadać. Żadne 3 punkty z wybranych czwórek nie mogą być współliniowe. Na zdjęciu [numer] punktami źródłowymi są rogi szachownicy, natomiast puntami docelowymi kolejne wierzchołki kwadratu o wybranej arbitralnie długości boku. Macierz homografii dla tego przypadku wyniosła:
H = left [ matrix{0.554 # -0.007 # -0.011 ## 0.066 # 1.372 # - 117.527 ## 0 # 0.001 # 1 } right ]

W przypadku szachownicy z poprzedniego przykładu sytuacja była dość prosta, ponieważ stosunek jej boków jest jednostkowy. W przypadku prostokątnego obiektu jak na zdjęciu [numer] potrzebne są jednak dodatkowe obliczenia, szacujące proporcje figury. Umożliwi to odtworzenie oryginalnego prostokąta o arbitralnie przyjętej wielkości. Poniższe równanie przedstawia zależność współrzędnych rzeczywistych M z współrzędnymi obrazka m oraz parametrami urządzenia dokonującego akwizycji (f,s) [numer].
%lambda m = A [ matrix{R # t} ]M, A = left [ matrix{f # 0 # u_0 ## 0 #sf # v_0 ## 0 # 0 # 1} right]
gdzie f to ogniskowa kamery, a współczynnik s to stosunek długości boków piksela na obrazie. Przyjmujemy, że piksele są kwadratowe, zatem s = 1. R oraz t opisuje transformację między układami współrzędnych, [u0, v0] jest natomiast punktem opisującym środek obrazu.
Przekształcając powyższe równanie analogicznie jak w [] otrzymujemy wzór, który z wystarczająco dobrą dokładnością szacuje proporcje prostokąta. Wynik przeprowadzonej w ten sposób transformacji widoczny jest na zdjęciach [numer].